**附件1：雅安中学维修用电工五金耗材目录（必须完全满足）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **品名(类别）** | **品牌** | **规格、型号、参数** | | **单位** | **单价（元）** |  |
|  | 开关 | 飞雕、公牛 | 一开单控单联 | 86型暗装 | 个 | 9 |  |
|  | 开关 | 飞雕、公牛 | 二开单控双联 | 86型暗装 | 个 | 12 |  |
|  | 开关 | 飞雕、公牛 | 三开单控三联 | 86型暗装 | 个 | 15 |  |
|  | 插座 | 飞雕、公牛 | 连体五孔 | 86型暗装 | 个 | 15 |  |
|  | 插座 | 飞雕、公牛 | 三孔（16A） | 86型暗装 | 个 | 14 |  |
|  | 插座 | 飞雕、公牛 | 连体五孔 | 86型明装 | 个 | 15 |  |
|  | 高分段小型断路器 | 飞雕、正泰 | 1P | 10A | 个 | 12 |  |
|  | 高分段小型断路器 | 飞雕、正泰 | 1P | 16A | 个 | 12 |  |
|  | 高分段小型断路器 | 飞雕、正泰 | 1P | 32A | 个 | 12 |  |
|  | 高分段小型断路器 | 飞雕、正泰 | 1P | 63A | 个 | 13 |  |
|  | 高分段小型断路器 | 飞雕、正泰 | 2P | 16A | 个 | 24 |  |
|  | 高分段小型断路器 | 飞雕、正泰 | 2P | 32A | 个 | 24 |  |
|  | 高分段小型断路器 | 飞雕、正泰 | 2P | 63A | 个 | 26 |  |
|  | 高分段小型断路器 | 飞雕、正泰 | 3P | 32A | 个 | 30 |  |
|  | 高分段小型断路器 | 飞雕、正泰 | 3P | 63A | 个 | 35 |  |
|  | 漏电断路器 | 飞雕、正泰 | 漏电保护器一极二线 | 32A | 个 | 40 |  |
|  | 漏电断路器 | 飞雕、正泰 | 漏电保护器一极二线 | 63A | 个 | 45 |  |
|  | 漏电断路器 | 飞雕、正泰 | 漏电保护器二极二线 | 63A | 个 | 82 |  |
|  | 插头 | 飞雕、正泰 | 二向插头 | 10A | 个 | 3 |  |
|  | 插头 | 飞雕、正泰 | 三向插头 | 10A | 个 | 6 |  |
|  | 交流接触器 | 正泰、德力西 | 20A |  | 个 | 80 |  |
|  | 电线·电缆 | 塔牌、特变 | 1.5平方×100米 | 450/750V　单股铜芯 | 圈 | 130 |  |
|  | 电线·电缆 | 塔牌、特变 | 2.5平方×100米 | 450/750V　单股铜芯 | 圈 | 185 |  |
|  | 电线·电缆 | 塔牌、特变 | 4平方×100米 | 450/750V　单股铜芯 | 圈 | 300 |  |
|  | 电线·电缆 | 塔牌、特变 | 6平方×100米 | 450/750V　单股铜芯 | 圈 | 460 |  |
|  | 电线·电缆 | 塔牌、特变 | 1.5平方×100米 | 450/750V　　多股铜软线 | 圈 | 140 |  |
|  | 电线·电缆 | 塔牌、特变 | 2.5平方×100米 | 450/750V　多股铜软线 | 圈 | 195 |  |
|  | 电线·电缆 | 塔牌、特变 | 4平方×100米 | 450/750V　多股铜软线 | 圈 | 320 |  |
|  | 电线·电缆 | 塔牌、特变 | 6平方×100米 | 450/750V　多股铜软线 | 圈 | 485 |  |
|  | 电线·电缆 | 塔牌、特变 | 2×2.5平方×100米 | 450/750V　铜芯软护导 | 圈 | 480 |  |
|  | 阻燃通用电工管 | 川路、多联 | 线管(Φ20) | PVC冷弯管 | 根 | 5.5 |  |
|  | 阻燃通用电工管 | 川路、多联 | 直接(Φ20) | PVC冷弯管 | 个 | 0.3 |  |
|  | 阻燃通用电工管 | 川路、多联 | 弯头(Φ20) | PVC冷弯管 | 个 | 0.35 |  |
|  | 阻燃通用电工管 | 川路、多联 | 三通(Φ20) | PVC冷弯管 | 个 | 0.4 |  |
|  | 阻燃通用电工管 | 川路、多联 | 圆三通(Φ20) | PVC冷弯管 | 个 | 2.5 |  |
|  | 阻燃通用电工管 | 川路、多联 | 锁扣(Φ20) | PVC冷弯管 | 个 | 0.3 |  |
|  | 阻燃通用电工管 | 川路、多联 | 钉卡(Φ20) | PVC冷弯管 | 袋 | 8 |  |
|  | 阻燃通用电工管 | 川路、多联 | 管卡(Φ20) | PVC冷弯管 | 个 | 0.4 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | LEDT5一体化支架 | 16W | 25支／箱 | 550 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | LEDT5一体化支架 | 30W | 25支／箱 | 500 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | 节能灯 | 8W | 个 | 12 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | 节能灯 | 9W | 个 | 14 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | LED球泡 | 5W | 个 | 10 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | LED球泡 | 38W | 个 | 28 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | LED球泡 | 48W | 个 | 38 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | LEDT8灯管 | 16W | 25支／箱 | 325 | 4000K暖光 |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | LEDT8灯管 | 16W | 25支／箱 | 313 | 6500K |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | LEDT8灯管 | 30W | 25支／箱 | 263 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | ＬＥＤ灯源模组 | 12W | 个 | 17.5 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | ＬＥＤ灯源模组 | 18W | 个 | 20 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | ＬＥＤ吸顶灯 | 13w | 盏 | 20 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | ＬＥＤ吸顶灯 | 18w | 盏 | 28 |  |
|  | 照明灯具 | STAR星发现 | LED T8灯管 | 120CM | 25支／箱 | 21 |  |
|  | 照明灯具 | STAR星发现 | LED T8灯管 | 60CM | 25支／箱 | 20 |  |
|  | 照明灯具 | 日清 | LED飞碟灯 | 38W | 个 | 43 |  |
|  | 照明灯具 | 佛山、福照 | LED柱形灯 | 10W | 个 | 12 |  |
|  | 锁具 | 傲镖 | 卫浴门锁 |  | 把 | 58 |  |
|  | 锁具 | 傲镖 | 卫浴门锁舌 | 35 | 把 | 5 |  |
|  | 锁具 | 中普王 | 执把锁 | G7-30BD | 把 | 75 |  |
|  | 锁具 | 金欣 | 执把锁 | 58108 | 把 | 70 |  |
|  | 锁具 | 杜威 | 球形门锁 | 5831 | 把 | 24 |  |
|  | 锁具 | 杜威 | 球形门锁舌 | 5832 | 个 | 4.5 |  |
|  | 锁具 | 上海 | 牛头锁 | 1931 | 把 | 22 |  |
|  | 高压管 | 金源达 |  | 40 | 根 | 10 |  |
|  | 高压管 | 金源达 |  | 60 | 根 | 12 |  |
|  | 高压管 | 金源达 |  | 80 | 根 | 16 |  |
|  | 高压管 | 金源达 |  | 120 | 根 | 18 |  |
|  | 拖把池下水器 | 河北 |  | 50 | 套 | 10 |  |
|  | 拖把池下水器 | 河北 |  | 40 | 套 | 10 |  |
|  | 伸缩软管 | 鑫帝龙 |  | 32 | 根 | 4 |  |
|  | 钢丝伸缩软管 | 鑫帝龙 |  | 32 | 根 | 8 |  |
|  | 冲水箱 | 金源达 |  | 2007 | 个 | 85 |  |
|  | 冲水箱 | 佰胜 |  | 810 | 个 | 85 |  |
|  | 进水阀 | 厦门 |  |  | 个 | 28 |  |
|  | 出水阀 | 佰胜 |  | 28 | 个 | 28 |  |
|  | 淋浴龙头 | 金源达 | 暗装 | 20 | 个 | 110 |  |
|  | 淋浴龙头 | 金源达 | 明装三角 | 中号 | 个 | 110 |  |
|  | 淋浴软管 | 金源达 |  | 3302 | 根 | 20 |  |
|  | 喷座 | 广东 |  |  | 个 | 6.5 |  |
|  | 喷头 | 金源达 |  | 3318 | 个 | 18 |  |
|  | 水龙头 | 金源达 | 铜快开龙头 | 4分（8310） | 个 | 17 |  |
|  | 水龙头 | 金源达 | 铜单孔二合一 | 8068 | 个 | 98 |  |
|  | 蹲便 | 马可波罗 | 直冲 |  | 个 | 96 |  |
|  | 蹲便 | 马可波罗 | 带沉水弯 |  | 个 | 128 |  |
|  | 三角阀 | 金源达 |  | 304 | 个 | 15 |  |
|  | 液位浮球阀 | 浙江 |  | 3m | 个 | 22 |  |
|  | 液位浮球阀 | 浙江 |  | 4m，5m | 个 | 30 |  |
|  | 延时阀 | 金源达 | 小便 |  | 个 | 58 |  |
|  | 延时阀 | 金源达 | 大便 | 8239 | 个 | 95 |  |
|  | 洗手盆 | 金辉 | 台下 | 40\*50m | 个 | 85 |  |
|  | 翻版器 | 高得宝 |  | 152 | 个 | 18 |  |
|  | PVC水管 | 川路 |  | 20 | 根 | 16 |  |
|  | PVC水管 | 川路 |  | 25 | 根 | 20 |  |
|  | PVC球阀 | 众圆 |  | 20 | 个 | 5 |  |
|  | PVC球阀 | 众圆 |  | 25 | 个 | 6 |  |
|  | PPR截止阀 | 合泰 |  | 20 | 个 | 14 |  |
|  | PPR截止阀 | 合泰 |  | 25 | 个 | 15 |  |
|  | PPR截止阀 | 合泰 |  | 32 | 个 | 18 |  |
|  | PPR截止阀 | 合泰 |  | 63 | 个 | 48 |  |
|  | 楼顶扇（铜芯） | 飞行 |  | 400 | 台 | 140 |  |
|  | 吊扇（铜芯） | 飞行 |  | 1200 | 台 | 140 |  |
|  | 吊扇（铜芯） | 飞行 |  | 1400 | 台 | 145 |  |
|  | 不锈钢精品管 | 广东 |  | 16\*1.0 | 6m（根） | 54 |  |
|  | 不锈钢精品管 | 广东 |  | 19\*1.0 | 6m（根） | 58 |  |
|  | 不锈钢高毛巾座 | 广东 |  | 16 | 副 | 12 |  |
|  | 不锈钢高毛巾座 | 广东 |  | 19 | 副 | 12 |  |
|  | 排插 | 飞雕、公牛 |  | 6位、线长1.8米 | 个 | 55 |  |
|  | 排插 | 飞雕、公牛 |  | 6位、线长３米 | 个 | 60 |  |
|  | 排插 | 飞雕、公牛 |  | 8位、线长1.8米 | 个 | 75 |  |
|  | 排插 | 飞雕、公牛 |  | 8位、线长3米 | 个 | 80 |  |
|  | 排插 | 飞雕、公牛 |  | 8位、线长5米 | 个 | 85 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 插销 | 75mm | 付 | 4 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 插销 | 100mm | 付 | 6 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 插销 | 带板扣（不锈钢) | 付 | 20 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 板扣 | 75mm | 付 | 3 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 板扣 | 100mm | 付 | 4 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 合叶 | 75mm | 付 | 5 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 合叶 | 100mm | 付 | 6 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 合叶 | 150mm | 付 | 8 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 卫生间8孔合叶 | 常规 | 付 | 18 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 防盗门8孔合叶 | 常规 | 付 | 18 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 阳台塑钢门合页 | 常规 | 付 | 18 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 玻璃门拉手 | 304不锈钢 | 付 | 90 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 阳台门把手 | 常规 | 付 | 10 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 生料带 | 常规 | 圈 | 2 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 铁丝 |  | 1公斤 | 10 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 电工胶布 | 防水 | 圈 | 3 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 月牙扳 | 塑钢门用 | 把 | 6 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 月牙扳 | 塑钢窗用 | 把 | 6 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 卫生间隔断用直角 | 常规 | 个 | 8 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 门拉手 | 200mmm | 个 | 4 |  |
|  | 小五金 | 标准 | 扎带 | 4×300mm | 袋 | 25 |  |
|  | 电动工具 | 飞雕、正泰 | 时间定时器 | 常规 | 台 | 85 |  |
|  | 电动工具 | 美的、飞雕 | 吊扇调速开关 | 常规 | 台 | 20 |  |